## Angebotsformular AVL
1. | Leistungsverzeichnis für das Monitoring Deponiegas
Die in Anlage 2 beschriebenen Aufgaben sind hier in Positionen gegliedert. Die formulierten Anforderungen gelten entsprechend. Die in der Mengenspalte angegebenen Zahlen berücksichtigen die zweimal jährlich durchzuführende Begehung.
Abkürzungen: PS Parametersatz EP Einheitspreis GP Gesamtpreis
Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | EP in € | GP in €
1.1 | Deponie BURGHOF 2027-2028
1.1.1 | Probenahme + Analyse der Gaszusammensetzung Gasprobenahme für weitergehende Untersuchungen. Analyse der Gasproben nach PS Anlage 2, Tabelle 1 | 2 |  | 0
1.1.2 | Vor-Ort-Messungen Vor-Ort-Messung der Gaszusammensetzung in den einzelnen Gassammelbalken und in Mischgasleitungen nach PS Anlage 2, Tabelle 2 | 190 |  | 0
1.1.3 | Sonstige Arbeiten der Wirkungskontrolle Ermittlung des Wasserstands und Gesamttiefe in bis zu 61 Gasdomen, Aktualisierung des Schemas der Entgasungsanlage, Funktionskontrolle. | 2 |  | 0
1.1.4 | Emmissions-Begehung Kontrolle der Oberflächenemissionen nach DepV geeignetem Messverfahren. Abschätzung der Aufwuchsschäden. Messraster: < 25 m. | 58 |  | 0
1.1.5 | Wirkungskontrollbericht Wirkungskontrollbericht mit Inhalt wie in Anlage 2 Kapitel 8.5 beschrieben. | 2 |  | 0
Summe Deponie BURGHOF 2027-2028 |  |  |  | 0
1.2 | Deponie AM LEMBERG 2027-2029
1.2.1 | Probenahme + Analyse der Gaszusammensetzung Gasprobenahme für weitergehende Untersuchungen. Analyse der Gasproben nach PS Anlage 2, Tabelle 1 | 2 |  | 0
1.2.2 | Vor-Ort-Messungen Vor-Ort-Messung der Gaszusammensetzung in den einzelnen Gassammelbalken und in Mischgasleitungen nach PS Anlage 2, Tabelle 2 | 110 |  | 0
1.2.3 | Migrationspegel Vor-Ort-Messungen Vor-Ort-Messung der Gaszusammensetzung in den Bodenluftpegeln nach PS Anlage 2, Tabelle 3 | 74 |  | 0
1.2.4 | Sonstige Arbeiten der Wirkungskontrolle Ermittlung des Wasserstands und Gesamttiefe in bis zu 14 Gasdomen, Aktualisierung des Schemas der Entgasungsanlage, Funktionskontrolle. | 2 |  | 0
1.2.5 | Emmissions-Begehung Kontrolle der Oberflächenemissionen nach DepV geeignetem Messverfahren. Abschätzung der Aufwuchsschäden. Messraster: < 25 m. | 36 |  | 0
1.2.6 | Wirkungskontrollbericht Wirkungskontrollbericht mit Inhalt wie in Anlage 2 Kapitel 8.5 beschrieben. | 2 |  | 0
Summe Deponie AM LEMBERG 2027-2028 |  |  |  | 0
Zwischensumme AVL - 2027-2028 |  |  |  | 0
1.3 | Sonstige Arbeiten, Stundenlohnarbeiten (2027-2028)
1.3.1 | Probenahme Deponiegas Deponie BURGHOF Zusätzliche Entnahme von Gasproben aus Gassammelbalken, Sammel- und Übergabestationen. Einschließlich der Vor-Ort-Messung von Methan, Kohlendioxid, Sauerstoff. Gemäß Anlage 2, Tabelle 1. | 2 |  | 0
1.3.2 | Probenahme Deponiegas Deponie AM LEMBERG Entnahme von Gasproben aus Gassammelbalken, Sammel- und Übergabestationen. Einschließlich der Vor-Ort-Messung von Methan, Kohlendioxid, Sauerstoff. Gemäß Anlage 2, Tabelle 1. | 2 |  | 0
1.3.3 | Hilfskraft | 15 |  | 0
1.3.4 | Laborant / CTA / BTA / o. ä. | 15 |  | 0
1.3.5 | Chemiker | 5 |  | 0
1.3.6 | Projektleiter | 5 |  | 0
Zwischensumme Probenahme, Stundenlohnarbeiten (2027-2028) |  |  |  | 0
1.4 | Einzelpreise für die Bestimmung der Konzentrationen der Parameter pro Jahr
1.4.1 | Methan | 1 |  | 0
1.4.2 | Kohlendioxid | 1 |  | 0
1.4.3 | Sauerstoff | 1 |  | 0
1.4.4 | Stickstoff | 1 |  | 0
1.4.5 | Summe Chlor | 1 |  | 0
1.4.6 | Summe Fluor | 1 |  | 0
1.4.7 | Summe Schwefel | 1 |  | 0
1.4.8 | Benzol | 1 |  | 0
1.4.9 | Vinylchlorid | 1 |  | 0
1.4.10 | Schwefelwasserstoff | 1 |  | 0
1.4.11 | Kohlenmonoxid | 1 |  | 0
1.4.12 | Wassergehalt (messen) | 1 |  | 0
1.4.13 | Halogenkohlenwasserstoffe | 1 |  | 0
1.4.14 | aromatischen Kohlenwasserstoff | 1 |  | 0
1.4.15 | Silicium | 1 |  | 0
Zwischensumme Einzelpreise Parameter (2027-2028) |  |  |  | 0
1.5 | Sachverständigenprüfung Entgasungs- anlagen nach DGUV 114-004 | 2 Stück |  | 0
Preisübersichtstabelle AVL
Zusammenstellung |  |  | Preis
2027-2028
BURGHOF |  |  | 0
AM LEMBERG |  |  | 0
Probenahme u. Stundenlohnarbeiten 2027-2028 |  |  | 0
Sachverständigenprüfung |  |  |  | 0
Angebotssumme 2027-2028 (netto) ohne Stundenlohn |  |  | 0
Angebotssumme 2027-2028 (netto) inkl. Stundenlohn + Prüfung |  |  | 0
Umsatzsteuer, 19 % |  |  | 0
Angebotssumme 2027-2028 (brutto) inkl. Stundenlohn |  |  | 0
.................................................................................. Firmenstempel Datum und rechtsverbindliche Unterschrift Bei elektronischer Angebotsabgabe ist der Name des Bieters ausreichend Ansprechpartner : ................................................... E-Mail: ................................................... Telefon : .......…………………................... Telefax: ...........................………………..
Note on B30: Degener, Melanie: selbst auszufüllen?

## Angebotsformular HDG
1. | Leistungsverzeichnis für das Monitoring Deponiegas
Die im Anlage 2 beschriebenen Aufgaben sind hier in Positionen gegliedert. Die formulierten Anforderungen gelten entsprechend. Die in der Mengenspalte angegebenen Zahlen berücksichtigen die zweimal jährlich durchzuführende Begehung.
Abkürzungen: PS Parametersatz EP Einheitspreis GP Gesamtpreis
Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge/Jahr | EP in € | GP in €
1.1 | Deponie HAMBERG
1.1.1 | Probenahme + Analyse der Gaszusammensetzung Gasprobenahme für weitergehende Untersuchungen. Analyse der Gasproben nach PS Anlage 2, Tabelle 1 | 2 |  | 0
1.1.2 | Vor-Ort-Messungen Vor-Ort-Messung der Gaszusammensetzung in den einzelnen Gassammelbalken und in Mischgasleitungen nach PS Anlage 2, Tabelle 2 | 104 |  | 0
1.1.3 | Sonstige Arbeiten der Wirkungskontrolle Ermittlung des Wasserstands und Gesamttiefe in bis zu 30 Gasdomen, Aktualisierung des Schemas der Entgasungsanlage, Funktionskontrolle. | 2 |  | 0
1.1.4 | Emmissions-Begehung Kontrolle der Oberflächenemissionen mittels nach DepV geeignetem Messverfahren. Abschätzung der Aufwuchsschäden. Messraster: < 25m | 24 |  | 0
1.1.5 | Wirkungskontrollbericht Wirkungskontrollbericht mit Inhalt wie in Anlage 2 Kapitel 8.5 beschrieben. | 2 |  | 0
Summe Deponie HAMBERG 2027-2028 |  |  |  | 0
1.2 | Sonstige Arbeiten, Stundenlohnarbeiten
1.2.1 | Probenahme Deponiegas Deponie HAMBERG Zusätzliche Entnahme von Gasproben aus Gassammelbalken, Sammel- und Übergabestationen. Einschließlich der Vor-Ort-Messung von Methan, Kohlendioxid, Sauerstoff. Gemäß Anlage 2, Tabelle 1. | 2 |  | 0
1.2.2 | Hilfskraft | 15 |  | 0
1.2.3 | Laborant / CTA / BTA / o. ä. | 15 |  | 0
1.2.4 | Chemiker | 5 |  | 0
1.2.5 | Projektleiter | 5 |  | 0
Zwischensumme Probenahme, Stundenlohnarbeiten (2027-2028) |  |  |  | 0
1.3 | Einzelpreise für die Bestimmung der Konzentrationen der Parameter
1.3.1 | Methan | 1 |  | 0
1.3.2 | Kohlendioxid | 1 |  | 0
1.3.3 | Sauerstoff | 1 |  | 0
1.3.4 | Stickstoff | 1 |  | 0
1.3.5 | Summe Chlor | 1 |  | 0
1.3.6 | Summe Fluor | 1 |  | 0
1.3.7 | Summe Schwefel | 1 |  | 0
1.3.8 | Benzol | 1 |  | 0
1.3.9 | Vinylchlorid | 1 |  | 0
1.3.10 | Schwefelwasserstoff | 1 |  | 0
1.3.11 | Kohlenmonoxid | 1 |  | 0
1.3.12 | Wassergehalt (messen) | 1 |  | 0
1.3.13 | Halogenkohlenwasserstoffe | 1 |  | 0
1.3.14 | aromatischen Kohlenwasserstoff | 1 |  | 0
1.3.15 | Silicium | 1 |  | 0
Zwischensumme Einzelpreise Parameter (2027-2028) |  |  |  | 0
1.4 | Sachverständigenprüfung Entgasungs- anlage nach DGUV 114-004 | 1 |  | 0
Preisübersichtstabelle HDG
Zusammenstellung |  |  | Preis
2027-2028
| Probenahme u. Stundenlohnarbeiten |  | 0
| Sachverständigenprüfung |  |  | 0
Angebotssumme 2027-2028 (netto) ohne Stundenlohn |  |  | 0
Angebotssumme 2027-2028 (netto) inkl. Stundenlohn inkl. Prüfung |  |  | 0
Umsatzsteuer, 19 % |  |  | 0
Angebotssumme 2027-2028 (brutto) inkl. Stundenlohn |  |  | 0
.................................................................................. Firmenstempel Datum und rechtsverbindliche Unterschrift Bei elektronischer Angebotsabgabe ist der Name des Bieters ausreichend Ansprechpartner : ................................................... E-Mail: ................................................... Telefon : .......…………………................... Telefax: ...........................………………..
Note on B20: Degener, Melanie: selbst anbieten lassen?